ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Иркутский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока» ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора 664047 Иркутск, Трилиссера, 78 Тел. 22-01-35, факс 22-01-40 E-mail: adm@chumin.irkutsk.ru http://irknipchi.ru/ ОКПО 01898090, ОГРН 10223801543017 ИНН/КПП 3811015807/381101001 19.03.25 № ______________________ На № ______________от________________

Запрос

о предоставлении ценовой информации

В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013     №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», согласно приказа Минэкономразвития РФ  от 02.10.2013 №567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора  направляет Вам запрос о предоставлении ценовой информации на поставку следующего товара:

| № п/п | Содержание | Существенные условия закупки, установленные Заказчиком |
| --- | --- | --- |
|  | Объект закупки | Поставка амплификатора классического |
|  | Характеристика объекта закупки и количество товара | № п/п; Наименование товара; Единица измерения; Количество. 1; Амплификатор ДТклассик или эквивалент Габариты (ШхГхВ), мм 251×451×276 Вес, кг 15 Количество гнезд 96 шт. по 0,2 мл Совместимость Пробирки для ПЦР 0,2 мл - отдельные, - в стрипах по 8 шт. - микропланшеты 12x8, 96-луночные Полностью сенсорное управление прибором Да Прижимающая теплокрышка Да Дискретность установки температур, °С 0,1 Диапазон температуры,°С 0-99 Точность поддержания температуры, °С не более ±0,2 Однородность температуры по матрице (при 90°С), °С не более 0,5 Однородность температуры по матрице (при 60°С), °С не более 0,3 Максимальная (средняя) скорость нагрева матрицы в диапазоне от плюс 4 до плюс 99 °С, °С/сек не менее 3,5 (3,0) Максимальная (средняя) скорость охлаждения матрицы от плюс 90°С до плюс 55°С, °С/ сек не менее 3,3 (3,0) Градиент температуры Вертикальный, горизонтальный Максимальная величина перепада температурного градиента по матрице, °С 10 Разъемы USB type A 2.0, Ethernet Встроенная операционная система Linux ЖК цветной сенсорный дисплей 7” 7” Возможность создания и сохранения программ амплификации до 1000 Количество предустановленных шаблонов программ термоциклирования 8 Возобновление программы при отключении питания Наличие; шт; 2. |
|  | Срок поставки товара | В течение 90 дней с момента заключения контракта |
|  | Место поставки товара | Г . Иркутск, ул. Трилиссера,78 |
|  | Порядок оплаты | Оплата товара производится Государственным заказчиком прямым платежом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания сторонами структурированного документа о приемке Товаров в Единой Информационной Системе |
|  | Информация о затратах, включенных в цену контракта | Все сборы, налоги, возможные таможенные пошлины, стоимость упаковки, транспортные расходы по доставке товара, погрузочно-разгрузочные, иные возможные расходы Поставщика |
|  | Предполагаемый способ закупки и срок проведения | Открытый аукцион в электронной форме Март 2025 г |
|  | Обеспечение исполнения контракта | Обеспечение исполнения контракта предоставляется в порядке и в размере, предусмотренном ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| 9. | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества | Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения. Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ завода-изготовителя товара, условиям настоящего Контракта и подтверждаться соответствующими документами при наличии (сертификатам, декларациями, удостоверениями и т.п.), обязательными для данного вида товара на территории Российской Федерации (при наличии таких документов). «Срок годности товара» не менее 12 месяцев Поставщик гарантирует качество товара в течение срока годности, установленного производителем товара. Поставщик гарантирует замену товара ненадлежащего качества в пределах его гарантийного срока. Замена товара должна быть произведена Поставщиком в срок, указанный в письменном требовании Заказчика. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков поставленных товаров или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Поставщик |

Прием ценовых предложений по данному запросу  проводится заказчиком в срок до «20 марта  2025г. Ценовые предложения, поступившие после окончания данного срока в расчете начальной (максимальной) цены использоваться не будут.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора.

Ответ на запрос должен содержать информацию, позволяющую однозначно определить цену единицы товара и общую цену контракта на условиях, указанных в настоящем запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены.

Директор                                                       С.В. Балахонов

Исп.:

(395-2) 22-01-32   Дуброва В.А.