| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Иркутский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока» ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора 664047 Иркутск, Трилиссера, 78 Тел. 22-01-35, факс 22-01-40 E-mail: adm@chumin.irkutsk.ru http://irknipchi.ru/ ОКПО 01898090, ОГРН 10223801543017 ИНН/КПП 3811015807/381101001 20.03.25 № ______________________ На № ______________от________________ |  |
| --- | --- |

Запрос

о предоставлении ценовой информации

В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013     №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», согласно приказа Минэкономразвития РФ  от 02.10.2013 №567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора  направляет Вам запрос о предоставлении ценовой информации на поставку следующего товара:

| № п/п | Содержание | Существенные условия закупки, установленные Заказчиком |
| --- | --- | --- |
|  | Объект закупки | Поставка амплификатора детектирующего |
|  | Характеристика объекта закупки и количество товара | № п/п; Наименование товара; Единица измерения; Количество. 1; Амплификатор детектирующий Dtprime в модификации 5М1 или эквивалент Модуль нагреваемой крышки 105°С±1°С Гарантийное обслуживание 24 месяца Постгарантийное обслуживание Потребляемая мощность не более 550 Вт Габариты 210 × 540 × 540 мм Вес 27 кг Основные функциональные и технические характеристики термоблока Плашечный формат термоблока Запатентованная технология облегченной алюминиевой матрицы Программируемый нагрев/охлаждение реакционного модуля шестью элементами Пельтье Технология форсированного режима нагрева/охлаждения матрицы Емкость термоблока 96 Объем реакционной смеси (допустимый), мкл 10-100 Объем реакционной смеси (рекомендованный), мкл 10-50 Расходные материалы для ПЦР-анализа (оптически прозрачные микропробирки, стрипы, микропланшеты с «полуюбкой») Объемом 0,2 мл Изолированные псевдоблоки Моноблок Диапазон температуры 0-100°С Точность поддержания температуры ±0,2°С Однородность температуры 0,3°С Максимальная скорость нагревания, °С/сек 3,5 Максимальная скорость охлаждения, °С/сек 2,5 Средняя скорость нагревания, °С/сек 3,3 Средняя скорость охлаждения, °С/сек 2,1 Двунаправленный градиент:8 рядов по вертикали и 12 рядов по горизонтали, ºС Программируемый диапазон двунаправленного градиента 10 °С Инкремент по температуре (дискретность 0,1 ºС) Источник возбуждения - светодиод (LED) Количество источников возбуждения, шт 5 Длины волн возбуждения по каналам, нм 470, 530,580, 630, 687 Одновременная детекция сигнала в каждой лунке Система световых замков (полная изоляция оптического тракта от внешнего освещения) Программная компенсация перекрестных наводок Камера на основе ПЗС-детектора Детектор - ПЗС-матрица Количество каналов детекции 5 Длины волн детекции по каналам, нм 515, 560, 620, 660, 731 Подключение USB-устройств Интерфейс с ПК (USB 2.0 high speed) Интеграция в ЛИС Формат экспорта данных .xml, .txt Операционная система: Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10, Windows® XP, Windows®Vista Регистрационное удостоверение наличие Инструкция по эксплуатации; шт; 2. |
|  | Срок поставки товара | 60 дней с даты заключения государственного контракта |
|  | Место поставки товара | Г. Иркутск, ул. Трилиссера,78 |
|  | Порядок оплаты | Оплата товара производится Государственным заказчиком прямым платежом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания сторонами структурированного документа о приемке Товаров в Единой Информационной Системе |
|  | Информация о затратах, включенных в цену контракта | Все сборы, налоги, возможные таможенные пошлины, стоимость упаковки, транспортные расходы по доставке товара, погрузочно-разгрузочные, иные возможные расходы Поставщика |
|  | Предполагаемый способ закупки и срок проведения | Открытый аукцион в электронной форме Март 2025 г |
|  | Обеспечение исполнения контракта | Обеспечение исполнения контракта предоставляется в порядке и в размере, предусмотренном ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
|  | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества | Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения. Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ завода-изготовителя товара, условиям настоящего Контракта и подтверждаться соответствующими документами при наличии (сертификатам, декларациями, удостоверениями и т.п.), обязательными для данного вида товара на территории Российской Федерации (при наличии таких документов). «Срок годности товара» не менее 12 месяцев Поставщик гарантирует качество товара в течение срока годности, установленного производителем товара. Поставщик гарантирует замену товара ненадлежащего качества в пределах его гарантийного срока. Замена товара должна быть произведена Поставщиком в срок, указанный в письменном требовании Заказчика. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков поставленных товаров или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Поставщик |

Прием ценовых предложений по данному запросу  проводится заказчиком в срок до «26 марта  2025г. Ценовые предложения, поступившие после окончания данного срока в расчете начальной (максимальной) цены использоваться не будут.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора.

Ответ на запрос должен содержать информацию, позволяющую однозначно определить цену единицы товара и общую цену контракта на условиях, указанных в настоящем запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены.

Директор			                  	С.В. Балахонов

Исп.: (395-2) 22-01-32

Дуброва В.А.