Приложение 1

к Извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (товар)

- Общие сведения

| Наименование объекта закупки | Поставка наборов реагентов для выявления инфекций |
| --- | --- |
| Срок поставки товара | В течение 20 дней с момента заключения контракта |
| Место поставки товара | Красноярский край, г. Железногорск, ул. Кирова, д.11, пом.1 |
| Требование к товару | В соответствии с техническим заданием |
| Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком при необходимости | Гарантийный срок на поставляемый товар должна быть не менее гарантии производителя. Действие гарантии поставщика начинается с момента подписания структурированного документа о приемке. |

- Требования, предъявляемые к объекту закупки (Техническое задание)

Описание товара: Множественные инфекции передающиеся половым путем нуклеиновые кислоты ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот(Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении нуклеиновых кислот возбудителей, связанных с инфекциями, передающимися половым путем (ИППП) (sexually transmitted infections (STI)) в клиническом образце методом анализа нуклеиновых кислот. Определяемые возбудители могут включать Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, виды Mycoplasma, виды Ureaplasma, Treponema pallidum, Trichomonas vaginalis, вирус простого герпеса тип 1 (herpes simplex virus 1 (HSV1)) и/или вирус простого герпеса тип 2 (herpes simplex virus 2 (HSV1)).)

Условия поставки товара: обязательно наличие документов, подтверждающих соответствие товара действующим стандартам и техническим условиям, сертификатов (паспорт, регистрационное удостоверение, сертификат качества).

Товар должен быть зарегистрирован на территории РФ.

Остаточный срок годности не менее 70%.

Требования к упаковке. Товар надлежащим образом упаковывается для предотвращения его повреждения во время транспортировки до конечного пункта назначения (указать особенности упаковки, указания по упаковке могут дополнены).

Требования к транспортировке. Температурный режим (транспортирование наборов должно производится от 2 до 8°С. Допускается транспортирование при температуре до 25°С не более 10 суток, замораживание не допускается.).

Требования к маркировке. Транспортная маркировка (основные, дополнительные, информационные надписи и знаки) должна быть нанесена контрагентом на металлические, пластиковые и другие ярлыки или непосредственно на тару в соответствии с требованиями действующих ГОСТов.

Уведомление об отправке. Поставщик должен немедленно после отправки товара уведомить Получателя о состоявшейся отправке.

Дополнительная информация: соответствие ГОСТ, ТУ, иная дополнительная информация о закупаемом товаре, работе (услуги).

Особые условия: соблюдение «холодовой цепи».

- Спецификация объекта закупки (товара)

В случае если в тексте технического задания встречается указание на марку, модель, товарный знак, патент или производителя товара, следует читать «или эквивалент».

| № п/п | Наименование товара | КТРУ / ОКПД2 | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Множественные инфекции передающиеся половым путем нуклеиновые кислоты ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот | 21.20.23.110-00009052 | Количество выполняемых тестов: ≥ 24; Комплектация: Для ПЦР-амплификации с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени | набор | 1 |