Согласно описания объекта закупки к поставке требуется Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) ИВД, лабораторный, автоматический.

Обращаем внимание, что указанный в информации об объекте закупки товар Код ОКПД 26.60.12.119 имеет код НКМИ 215980 - Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) ИВД, лабораторный, автоматический.

Сообщаем, что для данного вида товара существует код КТРУ 26.60.12.119-00000977, который непосредственно относится к данному виду оборудованию и применение данного КТРУ обязательно с 18.09.2022 г.

В соответствии с ч. 6 ст. 23 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ Постановлением Правительства РФ № 145 от 08.02.2017 года утверждены «Правила формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Правила).

Описание объекта закупки должно соответствовать описанию, содержащемуся в каталоге.

Таким образом, заказчик обязан использовать сведения из КТРУ.

Однако Заказчиком при размещении закупки на закупаемое медицинское изделие был выбран только код ОКПД.

Кроме того, продукция с кодом 26.60.12.119-00000977 относится к позиции 306 Перечня товаров Приложения №2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. 1875 (код ОКПД2 26.60.12.119 - Аппараты электродиагностические прочие)

На основании пп. «а» пункта 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг ПП № 145 от 08.02.2017 г. Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке (в случае если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона, которые не предусмотрены в позиции каталога, за исключением случаев:

а) если при осуществлении закупки товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), указанного в позициях 25, 26 и 32 приложения N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", позициях 191 - 361 приложения N 2 к указанному постановлению, применяются предусмотренные пунктом 1 указанного постановления запрет, ограничение соответственно.

При этом, ограничения по Постановлению Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 введут к невозможности указания в описании объекта закупки дополнительных характеристик, не предусмотренных КТРУ.

В рассматриваемом аукционе описание объекта закупки приводится заказчиком произвольно с использованием массы дополнительных характеристик (без достаточного обоснования как такового).

Налицо нарушение законодательства в сфере закупок!

Считаем, что заказчиком умышленно, с целью ограничения конкуренции, не выбран соответствующий закупаемому товару код КТРУ 26.60.12.119-00000977.

В связи с чем, просим Заказчика устранить допущенные нарушения законодательства РФ путем внесения изменений в документацию электронного аукциона.

-Просим указать соответствующий код КТРУ - 26.60.12.119-00000977

-Исключить из документации дополнительные характеристики, которые не содержатся в описании каталога товара работ и услуг, влекущие за собой ограничение конкуренции.