Приложение 1

к Извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (товар)

- Общие сведения

| Наименование объекта закупки | Поставка реагентов для ПЦР |
| --- | --- |
| Срок поставки товара | в соответствии с графиком поставки товаров |
| Место поставки товара | 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Кирова, д. 11, пом. 1 |
| Требование к товару | В соответствии с техническим заданием |
| Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком при необходимости | Гарантия поставщика не менее гарантии производителя. Действие гарантии поставщика начинается с момента подписания акта приема. |

- Требования, предъявляемые к объекту закупки (Техническое задание)

# Условия поставки товара: обязательно наличие документов, подтверждающих соответствие товара действующим стандартам и техническим условиям, сертификатов (аналитический паспорт, регистрационное удостоверение, сертификат качества, инструкция по применению на русском языке).

# Товар должен быть зарегистрирован на территории РФ.

# Остаточный срок годности не менее 70%.

# Дополнительная информация: соответствие ГОСТ, ТУ, иная дополнительная информация о закупаемом товаре.

# Требования к упаковке. Каждая упаковка товара должна соответствовать требованиям стандартов, техническим условиям и обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении. Упаковка товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки. Упаковка товара должна быть герметичной, без поверхностных повреждений, следов повторной упаковки, деформации и грязи, предохранять товар от порчи во время транспортировки, перегрузки и хранения в обычных условиях.

# Требования к транспортировке. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативно-технической документацией и Инструкцией по применению. При нарушении данных условий Заказчик и Получатели имеют право требовать замены товара, поставленного с нарушениями.

# Требования к маркировке. Маркировка должна быть отчётливой и содержать номер контракта, номер ящика, вес, наименование получателя. Маркировка должна содержать предупреждающие надписи: «Верх», «Не кантовать». На упаковке и транспортной таре должен быть указан срок годности товара.

# Уведомление об отправке. Поставщик должен немедленно после отправки товара уведомить Получателя о состоявшейся отправке.

- Спецификация объекта закупки (товара) и график поставки

В случае если в тексте технического задания встречается указание на марку, модель, товарный знак, патент или производителя товара, следует читать «или эквивалент».

| № | Наименование | КТРУ / ОКПД2 | Характеристики | Обоснование | Ед. измерения | Количество | График поставки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В течении 30 дней с момента заключения Контракта | Ноябрь 2025г. |
| 1 | Набор для экстракции/изоляции нуклеиновых кислот ИВД | 21.20.23.110-00005201 | Количество выполняемых тестов ≥ 96 Штука | в соответствии с кодом КТРУ | набор | 2 | 2 | - |
|  |  |  | Метод выделения Спиртовое осаждение | в соответствии с кодом КТРУ |  |  |  |  |
|  |  |  | Выделение нуклеиновой кислоты из клинического материала: плазма периферической крови, ликвор, амниотическая жидкость, мазки из носа и зева, слюна | набор должен работать с различными видами клинического материала, поступающими в лабораторию для анализа по стандартным протоколам |  |  |  |  |
|  |  |  | Остаточный срок годности ≥ 6 месяцев | обусловлено необходимостью обеспечить достаточный срок сохранения качества реагентов в соответствии со скоростью расходования и графиком закупок |  |  |  |  |
| 2 | Набор для экстракции/изоляции нуклеиновых кислот ИВД | 21.20.23.110-00005193 | Количество выполняемых тестов ≥ 120 Штука | в соответствии с кодом КТРУ | набор | 2 | 2 | - |
|  |  |  | Метод выделения С использованием обратной транскриптазы (ревертазы) | в соответствии с кодом КТРУ |  |  |  |  |
|  |  |  | Остаточный срок годности ≥ 6 месяцев | для обеспечения достаточного срока сохранения качества реагентов в соответствии со скоростью расходования и графиком закупок |  |  |  |  |
| 3 | Реагент для предобработки цельной периферической и пуповинной крови | 21.20.23.110 | Объем ≥ 100 миллилитров | - | шт | 2 | 2 | - |
|  |  |  | Назначение Для селективного лизиса эритроцитов крови |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Клинический материал: Цельная периферическая и пуповинная кровь |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Остаточный срок годности ≥ 12 месяцев |  |  |  |  |  |
| 4 | Папилломавирус человека нуклеиновая кислота штаммов высокого риска ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот | 21.20.23.110-00005653 | Назначение: Качественное и количественное определение нуклеиновой кислоты, выделенной из штаммов папилломавируса человека (human papillomavirus (HPV)) высокого онкогенного риска, ассоциированных с раком шейки матки, которые включают в себя типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 | в соответствии с кодом КТРУ | набор | 1 | - | 1 |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов ≥ 100 Штука | в соответствии с кодом КТРУ |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация Для ПЦР-амплификации с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени | в соответствии с кодом КТРУ |  |  |  |  |
|  |  |  | Одновременная работа по 4 каналам детекции | Для обеспечения совместимости с оборудованием, имеющимся у заказчика |  |  |  |  |
|  |  |  | ПЦР-смесь не раскапана по пробиркам | для использования широкого спектра расходных материалов и обеспечения совместимости с приборами, имеющимися у заказчика |  |  |  |  |
|  |  |  | Полимераза для организации горячего старта | для предотвращения отжига неспецифических праймеров и обеспечения высокой точности анализа |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплект ДНК-калибраторов | для проведения процедуры количественного анализа, необходимой для интерпретации результатов |  |  |  |  |
|  |  |  | Отрицательный контрольный образец (ОКО) | для обеспечения контроля качества анализа |  |  |  |  |
|  |  |  | Остаточный срок годности ≥ 4 месяцев | обусловлено необходимостью обеспечить достаточный срок сохранения качества реагентов в соответствии со скоростью расходования и графиком закупок |  |  |  |  |
| 5 | Множественные виды микроорганизмов связанные с менингитом нуклеиновые кислоты ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот | 21.20.23.110-00006820 | Количество выполняемых тестов ≥ 50 Штука | в соответствии с кодом КТРУ | набор | 1 | - | 1 |
|  |  |  | Комплектация Для ПЦР-амплификации с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени | в соответствии с кодом КТРУ |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение: Качественное определение нуклеиновой кислоты энтеровирус (enterovirus) | в соответствии с потребностью заказчика в выявлении возбудителя |  |  |  |  |
|  |  |  | ПЦР-смесь не раскапана по пробиркам | для использования широкого спектра расходных материалов и обеспечения совместимости с приборами, имеющимися у заказчика |  |  |  |  |
|  |  |  | Полимераза для организации горячего старта | для предотвращения отжига неспецифических праймеров и обеспечения высокой точности анализа |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренний контрольный образец (ВКО), положительный контрольный образец (ПКО), отрицательный контрольный образец (ОКО) | для обеспечения контроля качества забора и хранения исследуемого материала, этапа выделения нуклеиновой кислоты и последующих этапов анализа |  |  |  |  |
|  |  |  | Остаточный срок годности ≥ 6 месяцев | для обеспечения достаточного срока сохранения качества реагентов в соответствии со скоростью расходования и графиком закупок |  |  |  |  |
| 6 | Множественные инфекции передающиеся половым путем нуклеиновые кислоты ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот | 21.20.23.110-00009046 | Количество выполняемых тестов ≥ 100 Штука | в соответствии с кодом КТРУ | набор | 1 | - | 1 |
|  |  |  | Комплектация Для ПЦР-амплификации с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени | в соответствии с кодом КТРУ |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение: Качественное определение нуклеиновой кислоты Chlamydia trachomatis, Ureaplasma (видов Parvum и Urealyticum), Mycoplasma genitalium | в соответствии с потребностью заказчика в выявлении спектра возбудителей |  |  |  |  |
|  |  |  | ПЦР-смесь раскапана в пробирки 0,2 мл с легкоплавким барьером для обеспечения «горячего старта» | для предотвращения отжига неспецифических праймеров и обеспечения совместимости набора с оборудованием, используемым в лаборатории |  |  |  |  |
|  |  |  | Положительный контрольный образец (ПКО) | для обеспечения контроля качества анализа |  |  |  |  |
|  |  |  | Остаточный срок годности ≥ 6 месяцев | обусловлено необходимостью обеспечить достаточный срок сохранения качества реагентов в соответствии со скоростью расходования и графиком закупок |  |  |  |  |
| 7 | Trichomonas vaginalis нуклеиновая кислота ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот | 21.20.23.110-00006667 | Количество выполняемых тестов ≥ 100 Штука | в соответствии с кодом КТРУ | набор | 1 | 1 | - |
|  |  |  | Комплектация Для ПЦР-амплификации с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени | в соответствии с кодом КТРУ |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение: Качественное определение нуклеиновой кислоты, выделенной из паразитического простейшего Trichomonas vaginalis | в соответствии с потребностью заказчика в выявлении возбудителя |  |  |  |  |
|  |  |  | ПЦР-смесь раскапана в пробирки 0,2 мл с легкоплавким барьером для обеспечения «горячего старта» | для предотвращения отжига неспецифических праймеров и обеспечения совместимости набора с оборудованием, используемым в лаборатории |  |  |  |  |
|  |  |  | Положительный контрольный образец (ПКО) | для обеспечения контроля качества анализа |  |  |  |  |
|  |  |  | Остаточный срок годности ≥ 6 месяцев | обусловлено необходимостью обеспечить достаточный срок сохранения качества реагентов в соответствии со скоростью расходования и графиком закупок |  |  |  |  |
| 8 | Множественные виды Bordetella нуклеиновые кислоты ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот | 21.20.23.110-00007212 | Комплектация Для ПЦР-амплификации с гибридизационно флуоресцентной детекцией в режиме реального времени | в соответствии с кодом КТРУ | набор | 1 | - | 1 |
|  |  |  | Качественное определение нуклеиновой кислоты, выделенной из B. pertussis, B. Parapertussis и B. bronchiseptica | в соответствии с потребностью заказчика в выявлении возбудителя |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов ≥ 100 Штука | для обеспечения потребности лаборатории |  |  |  |  |
|  |  |  | Дифференциация ДНК B. pertussis, B. Parapertussis и B. bronchiseptica | обеспечивает возможность постановки точного диагноза и дальнейшего подбора надлежащей методики лечения |  |  |  |  |
|  |  |  | ПЦР-смесь не раскапана по пробиркам | возможность использования широкого спектра расходных материалов и обеспечения работы на приборах, имеющихся у заказчика |  |  |  |  |
|  |  |  | Полимераза для организации горячего старта | для предотвращения отжига неспецифических праймеров и обеспечения высокой точности анализа |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренний контрольный образец (ВКО), положительный контрольный образец (ПКО), отрицательный контрольный образец (ОКО) | для обеспечения контроля качества забора и хранения исследуемого материала, этапа выделения нуклеиновой кислоты и последующих этапов анализа |  |  |  |  |
|  |  |  | Остаточный срок годности ≥ 9 месяцев | для обеспечения достаточного срока сохранения качества реагентов в соответствии со скоростью расходования и графиком закупок |  |  |  |  |
| 9 | Набор реагентов для амплификации и дифференциации РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A), норовирусов 2 генотипа (Norovirus 2 генотип) и астровирусов (Astrovirus) | 21.20.23.110 | Для проведения реакции обратной транскрипции РНК, амплификации и дифференциации кДНК ротавирусов группы А (Rotavirus A), норовирусов 2 генотипа (Norovirus 2 генотип) и астровирусов (Astrovirus) | - | набор | 3 | - | 3 |
|  |  |  | Метод: полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией по «конечной точке» и в режиме «реального времени» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов ≥ 55 Штука |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПЦР-смесь не раскапана по пробиркам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полимераза для организации горячего старта |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренний контрольный образец (ВКО), положительный контрольный образец (ПКО), отрицательный контрольный образец (ОКО) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Остаточный срок годности ≥ 6 месяцев |  |  |  |  |  |
| 10 | Вирус гепатита А нуклеиновая кислота ИВД, анализ нуклеиновых кислот | 21.20.23.110-00008428 | Количество выполняемых тестов ≥ 50 Штука | В соответствии с кодом КТРУ | набор | 3 | - | 3 |
|  |  |  | Комплектация Для полного ПЦР-анализа с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени | В соответствии с кодом КТРУ |  |  |  |  |
|  |  |  | Качественное определение нуклеиновой кислоты вируса гепатита A | В соответствии с потребностью заказчика в выявлении возбудителя |  |  |  |  |
|  |  |  | ПЦР-смесь не раскапана по пробиркам | для использования широкого спектра расходных материалов и обеспечения совместимости с приборами, имеющимися у заказчика |  |  |  |  |
|  |  |  | Полимераза для организации горячего старта | для предотвращения отжига неспецифических праймеров и обеспечения высокой точности анализа |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренний контрольный образец (ВКО), положительный контрольный образец (ПКО), отрицательный контрольный образец (ОКО) | для обеспечения контроля качества забора и хранения исследуемого материала, этапа выделения нуклеиновой кислоты и последующих этапов анализа |  |  |  |  |
|  |  |  | Остаточный срок годности ≥ 6 месяцев | для обеспечения достаточного срока сохранения качества реагентов в соответствии со скоростью расходования и графиком закупок |  |  |  |  |
| 11 | Набор реагентов для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами TBEV, Borrelia burgdorferi sl, Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis / Ehrlichia muris, в биологическом материале | 21.20.23.110 | Для проведения амплификации кДНК/ДНК TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis/E.muris | - | набор | 16 | 12 | 4 |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов ≥ 60 Штука |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Для гибридизационно-флуоресцентной детекции продуктов амплификации в режиме «реального времени» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПЦР-смесь не раскапана по пробиркам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полимераза для организации горячего старта |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренний контрольный образец (ВКО), положительный контрольный образец (ПКО) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Остаточный срок годности ≥ 6 месяцев |  |  |  |  |  |